1. **Przedmiot zamówienia** podzielony jest na części i obejmuje modernizację dwóch węzłów cieplnych przy ulicach:
	* + 1. Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Ku Słońcu 3, wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco=135 kW, Qcwumax=127,3 kW (Qcwuśr=44,37 kW). Licznik główny LG oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła, wodomierz wody zimnej) dostarcza SEC.
			2. Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Wilków Morskich 6, wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco= 43,05 kW, Qcwumax= 53,80 kW (Qcwuśr= 14,20 kW). Licznik główny LG oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła, wodomierz wody zimnej) dostarcza SEC.
2. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert dotyczących wszystkich części przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. **Materiały do modernizacji węzłów cieplnych zgodnie z zestawieniami materiałów w pozycjach 1-13, 17, 18, 19, 24, 32-37 z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały wyszczególnione w zestawieniu oraz inne niewymienione w zestawieniu, a niezbędne do budowy i uruchomienia węzłów cieplnych leżą w zakresie Wykonawcy.**
5. **Zamawiający przewiduje realizację Przedmiotu Zamówienia w jednym z 2 (dwóch) wariantów, przedstawionych poniżej. Zamawiający wymaga złożenia oferty dla 2 (dwóch) wariantów. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty spośród 1 (jednego) wybranego przez Zamawiającego wariantu - Zamawiający zastrzega sobie ostateczny wybór wariantu wykonania Przedmiotu Zamówienia.**

**WARIANTY:**

**WARIANT I:**

Wykonanie zadania z użyciem materiałów zakupionych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

**WARIANT II:**

Wykonanie zadania z użyciem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Materiały na węzły (w tym liczniki ciepła, wodomierze wody zimnej) zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający, pozostałe materiały Wykonawca.