- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali kotłów oraz pomieszczeniu nawęglania kotłów z przenośnikami taśmowymi na poddaszu budynku hali kotłów CR Dąbska. Wobec tego w zakresie Przedmiotu Zamówienia znajduje się:

- Dostawa i montaż przepustnic w istniejących ramach okiennych wg dokumentacji projektowej;

- Dostawa i montaż wentylatorów dachowych w istniejących otworach wg dokumentacji projektowej;

- Wykonanie prac elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów związanych z zasilaniem elementów wentylacji;

- Dostawa i montaż elementów automatyki wg dokumentacji projektowej;

- W obowiązkach Wykonawcy leży ponadto:

- Zapoznanie się z Dokumentacją Projektową dostarczoną przez Zamawiającego,

- Zapewnienie osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót w branży sanitarnej na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia,

- Sprawdzenie dokładnych wymiarów otworów w których zamontowane zostaną urządzenia wentylujące,

- Zapewnienie niezbędnego sprzętu budowlanego do wykonywania prac 
na wysokości,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- Wykonanie prób szczelności i rozruch instalacji,

- Dostarczenie certyfikatów, aprobat i dopuszczeń zastosowanych materiałów,

- Uzgodnienie z zarządcą obiektu harmonogramu prac budowlanych,

- Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót;

Uwaga:

Na etapie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym dokładną lokalizację skrzynek sterowniczych.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uwaga:

Na rysunkach branży sanitarnej przedstawiono wstępne propozycje rozwiązań dotyczących instalacji elektrycznych, które zostały uszczegółowione w projekcie technicznym branży elektrycznej. Prace w zakresie danej branży należy wykonać zgodnie z jej dokumentacją techniczną.