- Przedmiotem zamówienia podzielony jest na części i obejmuje opracowanie Dokumentacji Projektowej w branży sanitarnej związanej z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej budynków w m. Barlinek przy ulicach:

      - Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Chmielna 10-11 związanym z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu mieszkalnego wielorodzinnego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W ramach realizacji tej części przedmiotu zamówienia należy:

- Wykonać projekt zagospodarowania terenu przyłącza ciepłowniczego zgodnie z załączoną koncepcją przyłączenia (odcinek C1-C2-C3 na załączniku graficznym 
w koncepcji) – załącznik nr 1.

UWAGA: Koncepcja przewiduje przyłączenie również budynku przy ul. Chmielnej 7 i 8, które nie są przedmiotem opracowania.

      - Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Kościelnej 8 i Paderewskiego 6 związanym z rozbiciem węzła grupowego zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Paderewskiego 5 polegającym na przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, budynki mieszkalne przy ulicach Kościelnej 8 i Paderewskiego 6, które aktualnie są zasilane w centralne ogrzewanie z niskoparametrowych sieci kanałowych.

W ramach realizacji tej części przedmiotu zamówienia należy:

- Wykonać projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego zgodnie z załączoną koncepcją przyłączenia do budynku przy ul.  Kościelnej 8 (załącznik nr 11) oraz warunkami technicznymi.

- Wykonać projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego zgodnie z załączoną koncepcją przyłączenia do budynku przy ul.  Paderewskiego 6 (załącznik nr 10) oraz warunkami technicznymi.

- Wykonać projekt budowlany węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Kościelnej 8 o mocy 46 kW c.o. (z możliwością rozbudowy o moduł ciepłej wody użytkowej) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

- Wykonać projekt budowlany węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku przy ul. Paderewskiego 6 o mocy 47 kW c.o. (z możliwością rozbudowy o moduł ciepłej wody użytkowej) zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Dla powyższych dwóch części przedmiotu zamówienia należy:

- Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie oraz warunki techniczne, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne są do realizacji robót budowlanych.

- Zgłosić przyłącza w ZUDP - Starostwo Powiatowe wraz z opracowaniem współrzędnych projektowanych ciepłociągów

- Wykonać wszelkie opracowania towarzyszące niezbędne do realizacji w przyszłości przez Zamawiającego robót budowlanych.

- Opracować kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.

- Uzgodnić dokumentację projektową z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

- Opracować i uzgodnić z podmiotami administracji publicznej Projekt Organizacji Ruchu, jeżeli będzie wymagany

UWAGA: Wykonawca prac będzie zobowiązany do raportowania Zamawiającemu postępu prac w cyklu dwutygodniowym.

- Wymagania i wytyczne do projektowania przyłączy dla całości pakietu

Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnych, aby zweryfikować możliwość budowy przyłączy zgodnie z koncepcjami. Wizyty musi zostać umówione wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego i odbędą się przy obecności pracowników SEC Region wraz z Zarządami Nieruchomości.

Wymagania:

- Załączniki do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych – Załączniki nr 4, 5 do niniejszego SWZ,

- obowiązujące normy i przepisy.

Wytyczne:

- Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych (wtórniki), które zostaną udostępnione wybranemu Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przysługuje 30-dniowy okres na zgłoszenie ewentualnych uwag odnośnie do treści wtórnika, licząc od dnia przekazania wtórnika Wykonawcy przez Zamawiającego. Uwagi zgłoszone przez Wykonawcę po ww. okresie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i nie mogą stanowić przesłanki do wydłużonego okresu projektowania. Wszelkie aktualizacje stanów władania, leżą po stronie i na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający  nie dysponuje stanami władania dla poszczególnych działek. Projektant zobowiązany jest do poinformowania mailowo Zamawiającego (paulina.slaz@sec.com.pl) jakie działki są objęte inwestycją, który złoży odpowiednie wnioski i uzyska wypisy z ewidencji gruntów.

- Należy przeprowadzić uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będą przyłącza cieplne oraz uzyskać w imieniu SEC Region jako Inwestora prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla tych nieruchomości. Warunkiem lokalizacji danego przyłącza cieplnego poza posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa powyżej, jest również zgoda właściciela terenu (bądź jego uprawnionego przedstawiciela) do dysponowania nieruchomością przez SEC Region jako Inwestora na cele eksploatacyjne, co najmniej do końca 2035 roku. Niniejsze zgody uzyska Wykonawca Dokumentacji Projektowej własnym staraniem i na własny koszt. Obie zgody, tj. na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane i eksploatacyjne, powinny być uzyskane w drodze jednego dokumentu. Forma i treść ww. dokumentu każdorazowo wymagają akceptacji SEC Region jako Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z użyczeniem przez właścicieli ww. nieruchomości w celu eksploatacji projektowanego uzbrojenia podziemnego leżą po stronie SEC Region jako Inwestora. Warunki użyczenia każdorazowo wymagają akceptacji SEC Region.

- Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany do rozwiązania wszelkich kolizji, w tym z uzbrojeniem podziemnym stanowiącym własność pozostałych gestorów sieci.

- Trasę projektowanego przyłącza ciepłowniczego należy prowadzić, w miarę możliwości, zgodnie z załączoną koncepcją przyłączenia. Zmiana trasy ciepłociągu (pasa technicznego) w stosunku do załączonych warunków może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego.

- Należy uzyskać wszelkie zgody formalne niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane.

Wymagania i wytyczne do projektowania przyłącza wyłącznie dla części 1 przedmiotu zamówienia:

- Miejsce włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN32 na działce nr 230/7 – w miejscu istniejącego kolana w punkcie C1 wykonać trójnik wznośny TW Dn32/32/32.

- Należy zaprojektować możliwość odejścia od przyłącza głównego do budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej, w punkcie C2.

Wymagania i wytyczne do projektowania przyłącza wyłącznie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

- Miejsca włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej orientacyjnie zostały wskazane w koncepcji przyłączenia – załącznik nr 8.

- Wymagania i wytyczne do projektowania węzłów obejmujące wyłącznie część 2 przedmiotu zamówienia:

Wymagania:

- Załączniki do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych Załączniki nr 4, 5 do niniejszego SWZ,

- obowiązujące normy i przepisy.

Wytyczne:

- Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować dwa węzły jednofunkcyjne z możliwością rozbudowy o moduł ciepłej wody użytkowej.

- Projekty węzłów powinny określać zakres prac jakie muszą być wykonane przez Odbiorcę ciepła oraz jakie prace muszą być wykonane przez SEC Region.

- Prace budowlane w pomieszczeniu węzła, związane z dostosowaniem go pod instalację węzłów cieplnych wykonuje Odbiorca Ciepła.

- Zamawiający nie posiada projektu instalacji wewnętrznej w przedmiotowych budynkach ani rzutów pomieszczeń węzłów cieplnych – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji pomieszczenia, które zostanie wskazane przez zarządców nieruchomości jako pomieszczenia na węzły cieplne. Konieczne jest, aby pomieszczenie te spełniało wszystkie wymagania SEC, które zawarte są w „Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych”.  Jeżeli pomieszczenie te nie spełnia wymogów w opisie technicznym powinny być zawarte informacje, jakie prace są niezbędne do wykonana w celu dostosowania pomieszczenia.

- Dokumentacja projektowa węzła powinna zostać sporządzona w oparciu o “Schemat technologiczny węzła cieplnego” – załącznik nr 9, przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry wyszczególnione w “Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego” – załącznik nr 15. Projekty budowlane podlegają uzgodnieniu w SEC Region Sp. z o.o.

- Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych.

- Wytyczne dotyczące armatury odcinającej oraz odpowietrzania i odwodnienia rurociągu dla całości pakietu:

- Należy zaprojektować armaturę odcinającą, odwodnienie i odpowietrzenie rurociągu w miejscach wskazanych przez przedstawiciela SEC Region na wizji lokalne. Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w SEC Region Sp. z o.o.

- Wymagania i parametry techniczne jakie należy spełnić odnośnie do zastosowanej armatury znajdują się w „Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych”, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.

- Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń dla całości pakietu:

Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń jakie należy stosować w ramach realizacji zamówienia zawarte są w:

- ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych – załącznik nr 5;

- warunkach technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz w załącznikach do tych warunków, stanowiących ich integralną część – załącznik nr 4.

Wymagania dot. projektowanej technologii, materiałów i urządzeń wyłącznie dla części 2 przedmiotu zamówienia:

- “Zalecane urządzenia w nowo budowanych i modernizowanych węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych” – załącznik nr 13;

- w “Zestawieniu podstawowych urządzeń węzła cieplnego” – załącznik nr 15.

- Wymagania dot. doboru głównego licznika ciepła dla całości pakietu.

Należy dobrać główne liczniki ciepła, które stanowić będą własność SEC Region. Wymagania dotyczące doboru głównego licznika zawarte są w zasadach doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych – załącznik nr 6.

Dobór przeprowadzić na podstawie danych zawartych w warunkach przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych (załącznik nr 4) oraz w karcie informacyjnej węzła cieplnego (załącznik nr 7), która uzupełniona została przez przedstawiciela Odbiorcy ciepła.

Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert dotyczących wszystkich części przedmiotu zamówienia