- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej zawierającej:

- projekt techniczny instalacji olejowej zasilającej trzy nowo budowane kotły gazowo-olejowe. Podłączenie ma być zaprojektowane z istniejącego układu olejowego znajdującego się na terenie ciepłowni,

- projekt techniczny instalacji gazowej zasilającej trzy nowo budowane kotły gazowo-olejowe. Podłączenie ma być zaprojektowane z istniejącego układu gazowego znajdującego się na terenie ciepłowni,

- Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych.

Wykonawca dodatkowo zapewni:

- Uzyskanie wszelkich zgód, warunków, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do realizacji w przyszłości przez Zamawiającego robót budowlanych,

- Dokonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji gazowej i olejowej na potrzeby wykonania zadania,

- Dokumentacje projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 (trzech) kompletach oraz w elektronicznej wersji edytowalnej (.dwg .doc .ath ).

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym.