- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obmiaru i kosztorysu prac budowlanych posadowienia pośredniego (głębokiego) obiektów wraz z projektem i założeniami technicznymi posadowienia obiektów dla planowanej inwestycji źródła ciepła w Szczecinie na wydzielonym obszarze działki nr 9/27 obręb 1059 poprzez:

- Wykonanie założeń dotyczących sposobu posadowienia,

- Wykonanie obliczeń podstawowych elementów konstrukcyjnych posadowienia i określenie ich parametrów technicznych,

- Wykonanie projektu technicznego konstrukcji posadowienia obiektów,

- Wykonanie obmiaru podstawowych elementów konstrukcyjnych posadowienia,

- Wykonanie kosztorysu inwestorski na podstawie ww. dokumentów.

Wykonawca zapewnia wszelkie materiały oraz usługi potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.