- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamierzenia budowlanego polegającego 
na przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2xDz406,4/630mm (2xDn400mm) oraz przyłącza ciepłowniczego 2xDz114,3/225mm (2xDn100mm) przy 
ul. Św. Cyryla i Metodego/Szczanieckiej w Szczecinie – etap I obejmujący odcinek 
od punktu C2 do punktu C20 zgodnie z dokumentacją projektową. Etap II realizowany będzie wg odrębnego postępowania i nie jest częścią niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową i zawartymi w niej rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do:

- wprowadzenia i właściwego utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z opracowaną Dokumentacją oraz uzgodnieniami,

- ogrodzenia placu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zapewnienia miejsca do składowania materiałów budowlanych, materiałów do montażu i materiałów z demontażu,

- zapewnienia osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót w branży sanitarnej na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia,

- przeprowadzenia próby szczelności zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej,

- opracowania dokumentacji powykonawczej,

- pokrycia kosztów związanych z korzystaniem z Placu Budowy.

- Materiały preizolowane oraz pozostałe materiały ujęte w wykazie podstawowych materiałów w Dokumentacji Projektowej jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający. Pozostałe materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.

- Obecnie na odcinku pod jezdnią ul. Św. Cyryla i św. Metodego znajduje się odcinek sieci cieplnej Dn200mm wsunięty w kanałową sieć ciepłowniczą Dn400mm przez służby SEC w związku z koniecznością usunięcia awarii w 2024 roku. Odcinek po obu stronach zakończono armaturą odcinającą Dn200mm. W ramach realizacji robót w Etapie I należy dokonać demontażu zarówno istniejącego kanału ciepłowniczego jak i rur przewodowych Dn400 i Dn200mm wraz z armaturą Dn200mm oraz poddać zdemontowane elementy utylizacji oraz przekazać wymagane prawem dowody utylizacji Zamawiającemu.